**KOCAALAN İLKOKULU İÇİN WC/LAVABO ONARIMLARI MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIRA NO | MALZEMENİN ADI | MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ |
| 1 | Fayans | (50 metrekare )olacak. 20\*30 ebatlarında olacak. Arka tarafı mat seramik tabanlı tırtıklı olup ön yüzü sırlı parlak cilalı olmalıdır. |
| 2 | Kalebodur | (30 torba) beyaz renkli olacak. 40\*40 ebatlarında olacak |
| 3 | Kalekim | (3 torba, 25 kg) beyaz renkli olacak. |
| 4 | Ayaklı Lavabo | (2 adet) beyaz seramik olacak. |
| 5 | Musluk ve Bataryası | (2 adet) paslanmaz çelik olacak. |
| 6 | WC Taşı | (1 adet) beyaz seramik olacak. |
| 7 | 100 lük Boru | (10 metre) olacak. PVC olacak. |
| 8 | Sabunluk Sistemi | (1 adet) olacak. Plastik olacak. Merkezi Sistem Depolu Sabunluk 1 musluklu(20 kg depolu) önden basmalı olmalı, Ortalama 1 gram sıvı sabun bırakan aparat kırılmaz (metal niteliğinde) plastikten imal edilmiş olmalıdır. Depo ve musluk aparat arasında plastik vana olmalıdır. |

NOT:

1- Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kısma teklif verilmek zorundadır.

2- Teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

3- Teklif Cetvelleri Müdürlüğümüz web sitesi, ilçe milli eğitim web sitesi ve EKAP’ tan alınacaktır.

4-Fiyatlar KDV hariç yazılacaktır.

5-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.

6-Tesisat Malzemesi işi teknik şartnameye uygun olacaktır.

7- Teslimat sırasında malzemelerin nakliyesi yükleniciye ait olacaktır.

8-Ürünlerin Teslimat Süresi İhalenin EKAP duyuru tarihinden itibaren 15 gündür.